1.质量标准Quality Standard

| 序号  No | 项目  Item | 接受标准  Acceptance Criteria | 检测器具和设备  Test Apparatus and Equipment | 检测方法  Test Method | 严重度  Severity | 抽样方案  Sample Plan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | * 外观无明显划伤，压线端口位置是否完好,线路是否断裂。 | 目视 | 目视检查线束外观 | B | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义 |
| 2 | 产品描述 | * 见第8条附表 | 目视 | 目视检查线束产品型号。 | B | 全检 |
| 3 | 产品包装 | * 在每PCS产品外增加包装保护，防止产品在运输过程中受损 | 目视 | 目视检查产品包装是否满足要求，产品是否受损。 | B | 每批检验一次 |
| 4 | 单证资料 | * 每批次产品需提供出厂合格证书 * 3C认证 * UL认证 * CE认证 | 目视 | 目视检查产品包装内是否有证书单据 | B | 1、合格证每批检验一次  2、认证证书首次检验 |
| 5 | 功能测试 | * 线束需百分百导通 | 万用表 | 使用万用表，打到蜂鸣档，测其通断 | C | 采用GB/T2828.1-2012抽样方案或自定义 |

2. 单证资料Certification Document:

3C认证

UL认证

CE认证

1. 图纸号Drawing No. :

无

4. 批的定义Lot Definition :

生产批：在一段时间内，同一生产工艺条件下连续生产出的具有同一性质和质量的产品确定的数量。

5.生产场地和环境要求Manufacture Place and Environment Requirements:

无

6.包装&运输要求Packaging &Shipping Requirements:

供应商应提供合适的包装防护措施，确保产品在运输过程中不发生损坏；在包装外部可见的地方应粘贴标签，显示货物名称、批号、数量等信息。

7.售后服务After Service:

当有重要原材料变化、设计变更或产品有严重质量问题时通知上海神玑医疗科技有限公司。

1. 备注Remark:

附带图纸二十六张

附表：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 物料名称 | 图纸号 | 物料号 |
| 床旁系统线束1 | JZT-SJYL-001 | 10200076 |
| 床旁系统线束2 | JZT-SJYL-002 | 10200077 |
| 床旁系统线束3 | JZT-SJYL-003 | 10200078 |
| 床旁系统线束4 | JZT-SJYL-004 | 10200079 |
| 床旁系统线束5 | JZT-SJYL-005 | 10200080 |
| 床旁系统线束6 | JZT-SJYL-006 | 10200081 |
| 床旁系统线束7 | JZT-SJYL-007 | 10200082 |
| 床旁系统线束8 | JZT-SJYL-008 | 10200083 |
| 床旁系统线束9 | JZT-SJYL-009 | 10200084 |
| 床旁系统线束10 | JZT-SJYL-010 | 10200085 |
| 床旁系统线束11 | JZT-SJYL-011 | 10200086 |
| 床旁系统线束12 | JZT-SJYL-012 | 10200087 |
| 床旁系统线束13 | JZT-SJYL-013 | 10200088 |
| 床旁系统线束14 | JZT-SJYL-014 | 10200089 |
| 床旁系统线束15 | JZT-SJYL-015 | 10200090 |
| 床旁系统线束16 | JZT-SJYL-016 | 10200091 |
| 床旁系统线束17 | JZT-SJYL-017 | 10200092 |
| 床旁系统线束18 | JZT-SJYL-018 | 10200093 |
| 床旁系统线束19 | JZT-SJYL-019 | 10200094 |
| 床旁系统线束20 | JZT-SJYL-020 | 10200095 |
| 床旁系统线束21 | JZT-SJYL-021 | 10200096 |
| 床旁系统线束22 | JZT-SJYL-022 | 10200097 |
| 床旁系统线束23 | JZT-SJYL-023 | 10200098 |
| 床旁系统线束24 | JZT-SJYL-024 | 10200099 |
| 床旁系统线束25 | JZT-SJYL-025 | 10200100 |
| 床旁系统线束26 | JZT-SJYL-068 | 10200291 |

9.签字 Signature:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编制人Compiled by |  | 标准化Controlled by |  | 质量工程师或质量经理审核  Review by QA Engineer or QA Manager |  | 项目经理批准  Approved by PM |  |
| 日 期Date |  | 日 期Date |  | 日 期  Date |  | 日 期  Date |  |

10.供方确认Confirmed by Supplier:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 供应商名称  Supplier name | 部门  Department | 职务  Duty | 确认人/确认日期  Confirmed by/Date |
|  |  |  |  |

11.文件变更历史Version History:

**文件变更历史**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 版本  Version | 编写日期  Compiled Date | 编制人  [Editor](javascript:;) | 变更内容  Change content |
| A | 2022-03-03 | 段美琼 | 建立新文件 |
| B | 2022-11-02 | 段美琼 | 删除第8项备注中附图  新增检验流程第5项功能测试  新增第2项单证资料 |